ANEXO I (Presupuesto Nº 131/2015)

Recarga de extintores:

| Cantidad | Clase | Kg. | Precio Unit. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HCFC | 2,5 |  |  |
| 9 | HCFC | 5 |  |  |
| 61 | ABC – Polvo Químico | 5 |  |  |
| 12 | ABC – Polvo Químico | 10 |  |  |
| 5 | AGUA | 10 |  |  |
| 1 | AGUA | 25 |  |  |
| 89 | Total |  |  |  |

Observaciones

Se solicita realizar la verificación de la prueba hidráulica y en caso de vencimiento de la misma no realizar la recarga correspondiente y entregar la certificación respaldatoria de la baja de los extintores para su posterior reposición.